Приложение 2

к решению Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 26 марта 2008 года № 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина

- Цель разработки инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, далее «Программа», разрабатывается с целью снижения затрат (себестоимости) на  производство и транспортировку теплоэнергии;

  - Программа должна обеспечивать решение следующих основных задач:

- энергосбережение при производстве и транспортировке тепла;

- надежности электроснабжения (бесперебойность);

- повышение качества теплоснабжения;

- повышение экономической эффективности.

- Основные требования к инвестиционной программе

  - В описании инвестиционной программы необходимо отразить анализ существующей ситуации по энергосбережению на предприятии, цели и задачи Программы.

  - Основные направления Программы должны включать в себя:

- реконструкцию котельной № 11 в части установки системы частотного регулирования (СЧР) группы сетевых насосов;

- строительство паротурбогенератора для организации собственного электроснабжения;

- строительство тепловых пунктов (АИТП).

  - Период выполнения мероприятий программы должен включать в себя 2009, 2010, 2011 годы и состоять из трех этапов продолжительностью 1 год каждый.                В программе должна быть разработана совокупность доступных наблюдению и измерению целевых индикаторов, характеризующих степень решения основных задач Программы, в том числе:

- количество вырабатываемой электроэнергии (кВт.час);

- уменьшение значения промышленной частоты на группе сетевых насосов;

- объем теплоносителя на каждый подключенный к АИТП потребитель;

- количество потребляемой электроэнергии.

  - Форма и содержание программы должны соответствовать приказу Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

  - В составе Программы должен быть разработан план конкретных технических мероприятий по реализации основных направлений программы с указанием сроков их выполнения, объемов и источников финансирования.

  - В программе должен быть выполнен предварительный расчет надбавок к тарифам.

  - В программе должны быть предусмотрены разработка документации и заключение договора с Администрацией на реализацию Программы, предусматривающего механизм контроля за выполнением работ и отчетности исполнителя.

  - Финансовые источники реализации программы:

- собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные);

- надбавка к тарифу;

- бюджет МО.

  - Программа должна быть разработана до 01.04.2008г. для обеспечения возможности после ее утверждения Советом депутатов установленных предельных индексов роста тарифов и предельных индексов роста оплаты граждан за коммунальные услуги с учетом необходимости реализации программы.

- Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы

  - Программа должна быть представлена в Администрацию МО «Город Гатчина» :

- для проведения проверки на соответствие техническому заданию;

- для проверки обоснованности расчета необходимых для реализации программы финансовых потребностей;

- для анализа доступности для потребителей товаров и услуг, исходя из приведенного расчета надбавок к тарифам.

  - После анализа и проверки Администрация подготавливает предложения:

- о размере надбавок к тарифам;

- о частичном обеспечении финансирования  Программы за счет средств бюджета МО «Город Гатчина».

  - Предложения и проект Программы предоставляются в ЛенРТК для получения заключения.

  - После получения положительного заключения ЛенРТК Администрация направляет проект Программы в Совет депутатов.

  - Совет депутатов своим решением утверждает Программу и утверждает надбавки к тарифам и дотации из бюджета МО.

  - После установки надбавок и определения необходимого объема бюджетного финансирования Администрация заключает Договор с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина  на реализацию Программы.

- Прочие условия

  - Техническое задание согласовывается с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина.

  - В техническое задание могут быть внесены изменения решением Совета депутатов по предложениям и с предоставлением соответствующих обоснований:

- Администрации;

- МУП «Тепловые сети» г. Гатчина.

Глава администрации МО «Город Гатчина»                                                   А.Р. КАЛУГИН