УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.11.08 № 74

(Приложение 5)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ по обслуживанию многоквартирного дома,

выполняемых МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» г.Гатчины

| Объект | Виды работ |  | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Содержание общего имущества дома |  |  |  |
| Придомовая территория | В холодный период | Подметание снега с дорожек и проездов | в дни снегопада |
|  |  | Посыпка дорожек и проездов песком | после снегопада |
|  |  | Сгребание уплотнённого снега с дорожек и проездов | по необходимости |
|  | В теплый период | Подметание дорожек и проездов | ч-з день |
|  |  | Окашивание газонов | 2 раза в сезон |
|  | Круглогодично | Уборка мусора с газонов, дорожек и проездов | 2 раза в неделю |
|  |  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
| Лестничная клетка | Влажное подметание и уборка мусора |  | ежедневно |
|  | Влажная уборка |  | 1 раз в месяц |
|  | Влажная протирка стен, окон, подоконников, двери в подъезд, радиаторов, почтовых ящиков |  | 1 раз в месяц |
|  | Мытьё окон |  | 1 раз в год |
|  | Обметание пыли с потолков |  | 1 раз в год |
| Мусоропровод | Осмотр технического состояния |  | 1 раз в месяц |
|  | Удаление мусора |  | ежедневно |
|  | Уборка загрузочных клапанов |  | 1 раз в неделю |
|  | Уборка камер |  | ежедневно |
|  | Дезинфекция |  | 1 раз в месяц |
| Дератизация, дезинсекция |  |  | по необходимости |
| Лифт | Влажное подметание и уборка мусора |  | ежедневно |
|  | Осмотр технического состояния |  | 2 раза в год |
|  | Влажная уборка |  | 2 раза в неделю |
|  | Влажная протирка стен и дверей кабины |  | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание |  | круглосуточно |
| Вентканалы и дымоходы | Проверка тяги |  | 1-4 раза в год |
|  | Прочистка |  | по графику |
| Система газоснабжения | Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования |  | по графику |
| Освещение мест общего пользования |  |  | круглосуточно |
| Система тепло- снабжения | Осмотр технического состояния |  | 2 раза в год |
|  | Протирка запорной арматуры |  | по необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок |  | 2 раза в год |
|  | Консервация и расконсервация, промывка и испытания |  | 2 раза в год |
|  | Мелкий ремонт изоляции |  | по необходимости |
| Система водо- снабжения и водоотведения | Набивка сальников, смена прокладок |  | по необходимости |
|  | Уплотнение сгонов |  | по необходимости |
|  | Заделка трещин и свищей на трубопроводах |  | по необходимости |
|  | Осмотр технического состояния |  | 2 раза в год |
|  | Прочистка канализации и сан.обработка после засоров |  | по необходимости |
| Система электроснабже- ния | Замена перегоревших ламп |  | по необходимости |
|  | Мелкий ремонт электропроводки |  | по необходимости |
|  | Проверка заземления кабелей |  | 2 раза в год |
|  | Осмотр сетей и оборудования |  | 2 раза в год |
| Текущий ремонт общего имущества дома |  |  |  |
| Фундамент | Восстановление повреждённых участков, отмостки, приямков, входов в подвал |  | по необходимости |
| Стены и фасады | Герметизация стыков |  |  |
|  | Ремонт отдельных участков |  |  |
| Перекрытия | Заделка швов и трещин |  |  |
| Крыша | Антисептирование и антиперирование, ремонт элементов строительной системы |  |  |
|  | Устранение небольших неисправностей кровли |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб |  |  |
|  | Мелкий ремонт гидроизоляции |  |  |
| Окна, двери | Ремонт и восстановление отдельных элементов, остекление |  |  |
| Полы, лестницы | Восстановление отдельных участков, заделка выбоин |  |  |
| Печи | Устранение неисправностей |  |  |
| Внутренняя отделка | Восстановление отдельных участков |  |  |
| Инженерные сети | Ремонт, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов, частей элементов, устройств и приборов |  |  |
| Элементы внешнего благоустройст-ва | Ремонт и восстановление разрушенных участков дорожек, проездов, контейнерных площадок |  |  |
| Непредвиденный ремонт (аварийное обслуживание ) |  |  | круглосуточно |
| Управление домом |  |  |  |
|  | Планирование, организация и материально-техническое обеспечение работ |  | постоянно |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжаю- щими и иными организациями |  |  |
|  | Рассмотрение заявлений |  |  |
|  | Начисление и взимание платы за жилое помещение и коммунальные услуги |  |  |
|  | Оказание регистрационных услуг |  |  |