УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 29.12.08 № 84

(приложение)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчина

- Основание для разработки технического задания:

  - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- Цель разработки инвестиционной программы.

  - Инвестиционная программа МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (далее – Программа), разрабатывается с целью снижения затрат (себестоимости) на  производство и транспортировку теплоэнергии;

  - Программа должна обеспечивать решение следующих основных задач:

- энергосбережение при производстве и транспортировке тепла;

- надежности электроснабжения (бесперебойность);

- повышение качества теплоснабжения;

- повышение экономической эффективности.

- Основные требования к инвестиционной программе

  - В описании инвестиционной программы необходимо отразить анализ существующей ситуации по энергосбережению на предприятии, цели и задачи Программы.

  - Программа должна включать в себя следующие инвестиционные проекты:

- строительство паротурбогенератора для организации собственного электроснабжения.

  - Период выполнения мероприятий программы должен включать в себя 2009, 2010, 2011, 2012  годы и состоять из четырех этапов продолжительностью 1 (один) год каждый. В программе должна быть разработана совокупность доступных наблюдению и измерению целевых индикаторов, характеризующих степень решения основных задач Программы, в том числе:

- количество вырабатываемой электроэнергии (кВт. ч.)

- количество потребляемой электроэнергии

  - Форма и содержание программы должны соответствовать приказу Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

  - В составе Программы должен быть разработан план конкретных технических мероприятий по реализации основных направлений программы с указанием сроков их выполнения, объемов и источников финансирования.

  - Программа должна содержать предварительный расчет надбавок к тарифам.

  - В Программе должны быть предусмотрены следующие финансовые источники реализации Программы:

- собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления)

- надбавка к тарифу

- бюджет МО

  - Программа должна быть разработана до 01 мая 2009 г.

- Порядок разработки, утверждения и изменения инвестиционной программы

  - Программа предоставляется в тарифную комиссию МО «Город Гатчина»

- для проведения проверки на соответствие техническому заданию;

- для проверки обоснованности расчета необходимых для реализации программы финансовых потребностей;

- для анализа доступности для потребителей товаров и услуг, исходя из приведенного расчета надбавок к тарифам;

  - После анализа и проверки Программы в тарифной комиссии МО «Город Гатчина» администрация МО «Город Гатчина» подготавливает предложения:

- о размере надбавок к тарифам;

- о частичном обеспечении финансирования  Программы за счет средств бюджета муниципального образования.

  - Предложения и проект Программы предоставляются в ЛенРТК для получения заключения.

  - После получения положительного заключения ЛенРТК, администрация  МО «Город Гатчина» направляет проект Программы в Совет депутатов МО «Город Гатчина».

  - Совет депутатов МО «Город Гатчина» своим решением утверждает Программу и устанавливает надбавки к тарифам и дотации из бюджета муниципального образования.

  - После установки надбавок и определения необходимого объема бюджетного финансирования, администрация МО «Город Гатчина» заключает договор с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина  на реализацию Программы.

  - Изменения в Программу вносятся в порядке, соответствующем ее утверждению

- Прочие условия

  - Техническое задание согласовывается с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина

  - В техническое задание могут быть внесены изменения решением Совета депутатов МО «Город Гатчина» по предложениям:

- администрации МО «Город Гатчина»;

- МУП «Тепловые сети» г. Гатчина,

с предоставлением соответствующих обоснований.