Приложение к постановлению администрации МО «Город Гатчина» от _01 апреля 2010г._ № _378__

Нормативы сброса загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых абонентами МУП «Водоканал» г.Гатчина

в городскую канализацию г.Гатчины (ДК пр.)

| № п/п | Наименование ингредиента | Норматив ДКпр., мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 128,0 |
| 2 | БПК полное | 135,0 |
| 3 | ХПК | 202,0 |
| 4 | Сухой остаток | 709,0 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,60 |
| 6 | Азот аммонийный/Аммоний-ион | 5,7/7,3 |
| 7 | Азот нитратный/Нитрат-ион | 9,10/40,4 |
| 8 | Азот нитритный/Нитрит-ион | 0,02/0,07 |
| 9 | Фосфаты (по Р) | 0,20 |
| 10 | Сульфаты | 48,0 |
| 11 | Хлориды | 126,0 |
| 12 | АПАВ | 1,4 |
| 13 | Железо общее | 0,7 |
| 14 | Фенол | 0,008 |
| 15 | Алюминий | 0,15 |
| 16 | Марганец | 0,04 |
| 17 | Цинк | 0,04 |
| 18 | Никель | 0,04 |
| 19 | Медь | 0,01 |
| 20 | Свинец | 0,02 |
| 21 | Хром (+3) | 0,45 |
| 22 | Хром (+6) | 0,09 |
|  | Нормативные показатели общих свойств |  |
| 1 | рН | 6,5-9,0 ед. рН |
| 2 | Температура |  40 С |
| 3 | ХПК / БПКполн. |  1,5 |